房屋建筑工程档案归档内容及排序表

一、建设单位文件资料（A类 建设单位提供）

A1   决策立项文件

A1.1 项目建议书

A1.2 项目建议书的批复文件

A1.3 可行性研究报告

A1.4 可行性报告的批复文件

A1.5 关于立项的会议纪要、领导批示

A1.6 专家对项目的有关建议文件

A1.7 项目评估研究资料

A2   建设用地文件

A2.1 征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见

A2.2 规划选址意见书及附图

A2.3 建设用地规划许可证、许可证附件及附图

A2.4 土地使用权出让交易文件

A2.5土地使用证

A3  勘察、测绘、设计文件

A3.1工程地质勘察报告

A3.2水文地质勘察报告

A3.3建筑用地控制点通知单

A3.4验线合格文件

A3.5规划设计方案审查意见书及附图

A3.6有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、白蚁、审图、防雷、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和有关协议

A3.10施工图审查合格证书

A4  工程招投标文件及其他承包合同文件

A4.5勘察中标通知书

A4.6设计中标通知书

A4.7施工中标通知书

A4.8监理中标通知书

A4.9 勘察合同

A4.10设计合同

A4.11施工合同（含分包合同）

A4.12监理合同

A5  工程开工文件

A5.1 建设工程规划许可证、附件及附图

A5.2 建设工程施工许可证

A5.3工程质量监督手续

A6.1建设单位工程项目负责人及现场管理人员名单

A6.2监理单位工程项目总监及监理人员名单

A6.3施工单位工程项目经理及质量管理人员名单

JG1  竣工验收资料

JG1.1工程概况

JG1.2单位（子单位）工程质量竣工验收记录

JG1.3单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

JG1.4单位（子单位）工程安全功能检验资料核查及主要功能抽查记录

JG1.5单位（子单位）工程观感质量检查记录

JG1.7数字化档案确认书

JG1.8房屋建筑工程质量保修书

JG1.9工程质量监督报告

A7  工程竣工验收及备案文件

A7.1建设工程概况

A7.2工程竣工总结

A7.3单位（子单位）工程质量验收记录

A7.4勘察单位工程质量检查报告

A7.5设计单位工程质量检查报告

A7.6工程质量保修书

A7.7工程竣工验收报告

A7.8竣工验收证明书

A7.9由规划、公安消防、环保、气象、节能等部门出具的认可文件或准许使用文件

A7.11建设工程竣工验收备案表

A6.5工程结、决算

A8  其他文件

A8.1建筑工程五方责任主体负责人质量终身责任信息档案

A8.2室外地下管线覆土前测量成果

A8.3工程未开工前的原貌、竣工新貌照片

A8.4工程开工、施工、竣工的录音录像资料

二、监理文件资料（B类  监理单位提供）

B1  监理管理资料

B1.4监理会议纪要（工地例会、专题会议、内部）

B1.6监理工作总结

B1.7监理工程师通知单

B1.8监理工程师通知回复单

B1.9监理工程师联系单

B1.10监理工程师备忘录

B1.11建设单位工程师通知单

B1.12建设单位工程师联系单

B1.13承包单位通用报审表

B2  进度控制资料

B2.1工程开工报审表

B3  质量控制资料

B3.2工程变更单

B3.9项目监理机构向有关主管部门质量安全通知单

B3.10质量事故报告及处理意见

B5  合同管理资料

B5.2工程暂停令

B5.3工程复工报审表

B5.4延长工期报审表

B6  竣工验收资料

B6.1单位/分部工程竣工报验单

B6.2工程质量评估报告

三、施工文件资料（C类 施工单位提供）

C.0.1  土建部分

TJ1  管理资料

TJ1.1 工程概况表

TJ1.2 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

TJ1.3 施工现场质量管理检查记录

TJ1.4 开工报告

TJ2  工程质量控制资料

TJ2.1  图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表

TJ2.1.1 图纸会审、设计变更、洽商记录

TJ2.1.2 设计交底记录

TJ2.2  工程定位测量、放线验收记录

TJ2.4  原材料进场抽样复验报告

TJ2.4.1 钢材复验报告汇总表

TJ2.4.1.1钢筋进场复验报告

TJ2.4.1.2预应力钢筋进场复验报告

TJ2.4.1.3预应力锚具、夹具及静载锚固性能进场复验报告

TJ2.4.1.4金属螺旋管进场复验报告

TJ2.4.1.5其他

TJ2.4.2  水泥、掺加剂、砂、石复验报告汇总表

TJ2.4.2.1水泥进场复验报告

TJ2.4.2.2预应力孔道灌浆水泥进场复验报告

TJ2.4.2.3混凝土外加剂复验报告

TJ2.4.2.4预应力孔道灌浆用外加剂进场复验报告

TJ2.4.2.5粉煤灰进场复验报告

TJ2.4.2.6砂、石料进场复验报告

TJ2.4.2.7其他

TJ2.4.3  砖（砌块）试验报告汇总表

TJ2.4.3.1砖（砌块）检验报告

TJ2.4.4  防水和保温材料及其他建筑材料复验报告汇总表

TJ2.4.4.1防水材料和保温材料复验报告

TJ2.4.4.2饰面板（砖）复验报告

TJ2.4.4.3人造木板甲醛含量复验报告

TJ2.4.4.4玻璃产品性能检测报告

TJ2.4.4.5室内用大理石、花岗岩、墙地砖及其他无机非金属材料放射性检测报告、天然花岗岩放射性复验报告

TJ2.4.4.6 涂料产品性能检测报告

TJ2.4.4.7 装修用粘结剂性能检测报告

TJ2.4.4.8 其他

TJ2.4.5  混凝土构件结构性能检验报告、门窗复验报告等汇总表

TJ2.4.5.1混凝土构件结构性能检验报告

TJ2.4.5.2门窗复验报告

TJ2.5   施工试验报告及见证检测报告

TJ2.5.1  标准养护混凝土试块试压报告汇总表

TJ2.5.2  混凝土强度评定

TJ2.5.2.1混凝土试块试验报告

TJ2.5.2.2用于装配式结构拼缝、接头处混凝土强度试验报告

TJ2.5.2.3特种混凝土试块试验报告

TJ2.5.3  同条件养护混凝土试块试压报告汇总表

TJ2.5.4  结构实体混凝土强度评定

TJ2.5.4.1同条件养护混凝土试块试验报告

TJ2.5.5  抗渗混凝土试块抗渗试验报告汇总表

TJ2.5.5.1抗渗混凝土试块抗渗试验报告

TJ2.5.6  砂浆强度汇总评定表

TJ2.5.6.1砂浆试块试验报告

TJ2.5.6.2预应力灌浆用水泥浆试块试验报告

TJ2.5.6.3特种砂浆试块试验报告

TJ2.5.7  钢筋连接试验报告汇总表

TJ2.5.7.1钢筋连接试验报告

TJ2.5.7.2预应力钢丝镦头强度试验报告

TJ2.5.7.3后置埋件现场拉拔试验报告

TJ2.5.8  其他试验报告汇总表

TJ2.5.8.1土壤试验报告

TJ2.5.8.2地表土壤氡浓度检测报告

TJ2.5.8.3外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告

TJ2.5.8.4水泥土搅拌桩取芯强度试验报告

TJ2.5.8.5砌体拉结筋拉拔试验报告

TJ2.5.8.6地基基础填方每层填筑厚度、含水量控制、压实度试验报告

TJ2.5.8.7钢筋保护层厚度实测表

TJ2.5.8.8地基基础工程检测报告

TJ2.5.8.9结构实体检测报告（无同条件养护试件或不合格时）

TJ2.5.8.10其他（板厚、回弹检测报告）

TJ2.6  隐蔽工程验收记录

TJ2.6.1钢筋工程隐蔽验收记录

TJ2.6.2预应力钢筋隐蔽工程验收记录

TJ2.6.3地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝等细部做法隐蔽验收记录

TJ2.6.4穿墙管止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录

TJ2.6.5地下连续墙的槽段接缝及墙体与内衬结构接缝隐蔽工程验收

记录

TJ2.6.6屋面天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造隐蔽工程验收记录

TJ2.6.7 抹灰工程隐蔽验收记录

TJ2.6.8 门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录

TJ2.6.9 门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐蔽验收记录

TJ2.6.10吊顶工程隐蔽验收记录

TJ2.6.11轻质隔墙工程隐蔽验收记录

TJ2.6.12饰面板（砖）工程隐蔽验收记录

TJ2.6.13护栏与预埋件的连接节点、预埋件隐蔽验收记录

TJ2.6.14其他

TJ2.7  施工记录

TJ2.7.4工程质量事故及事故调查处理资料

TJ2.7.5新材料、新工艺施工记录

TJ3  土建工程安全和功能检验资料

TJ3.2幕墙及外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告（当设计对幕墙有平面位移性能要求时，应有相应平面位移性能检测报告

TJ3.3 建筑物沉降检测报告

TJ3.4 室内环境检测报告

TJ4  地基与基础分部工程质量验收记录

TJ4.1土方子分部工程质量验收记录

TJ4.2基坑子分部工程质量验收记录

TJ4.3地基及基础处理子分部工程质量验收记录

TJ4.4混凝土基础子分部工程质量验收记录

TJ4.5砌体基础子分部工程质量验收记录

TJ4.6钢管混凝土子分部工程质量验收记录

TJ4.7地下防水子分部工程质量验收记录

TJ5 主体结构分部工程质量验收记录混凝土结构子分部

TJ5.1混凝土结构子分部工程质量验收记录

TJ5.2砌体结构子分部工程质量验收记录

TJ5.3木结构子分部工程质量验收记录

TJ5.4钢管混凝土子分部工程质量验收记录

TJ6  装饰分部工程质量验收记录

TJ6.1地面子分部工程质量验收记录

TJ6.1.7.1活动地板面层分项工程检验批质量验收记录

TJ6.2抹灰子分部工程质量验收记录

TJ6.3门窗子分部工程质量验收记录

TJ6.4吊顶子分部工程质量验收记录

TJ6.5轻质隔墙子分部工程质量验收记录

TJ6.6饰面板（砖）子分部工程质量验收记录

TJ6.7涂饰子分部工程质量验收记录

TJ6.8裱糊与软包子分部工程质量验收记录

TJ6.9细部子分部工程质量验收记录

TJ7  屋面分部工程质量验收记录

TJ7.1卷材防水屋面子分部工程质量验收记录

TJ7.2涂膜防水屋面子分部工程质量验收记录

TJ7.3 刚性防水屋面子分部工程质量验收记录

TJ7.4 瓦屋面子分部工程质量验收记录

TJ7.5 隔热屋面子分部工程质量验收记录

C.0.2  桩基部分

ZJ1  管理资料

ZJ1.1 桩基工程概况

ZJ1.2 桩基子分部工程质量验收记录

ZJ1.3 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

ZJ1.4 施工现场质量管理检查记录

ZJ1.9 桩基工程开工报告

ZJ1.10桩基工程竣工报告

ZJ2   质量控制资料

ZJ2.1  图纸会审、设计变更、洽商记录

ZJ2.2  工程测量、定位放线记录（含桩基竣工图）

ZJ2.3  桩基质量事故处理记录

ZJ2.6  钢材、焊条（剂）、水泥、砂、石、外加剂、掺和料等复验报告汇总表

ZJ2.6.1钢材复验报告

ZJ2.6.2焊条（剂）复验报告

ZJ2.6.3水泥试验报告

ZJ2.6.4砂、石、外加剂、掺和料复验报告

ZJ2.6.5硫磺胶泥产品质量证明文件或抽样送检报告

ZJ2.6.6其他材料检测报告

ZJ2.7  混凝土试块试压报告汇总表

ZJ2.7.1混凝土强度评定表

ZJ2.7.2混凝土强度检测报告

ZJ2.7.3混凝土强度非破损及其他测试报告

ZJ2.9  检验及抽样检测

ZJ2.9.1钢桩焊缝探伤检查报告

ZJ2.9.2桩承载力检测报告

ZJ2.9.3桩身质量检验报告

C.0.3  钢结构部分

GJ1  管理资料

GJ1.1钢结构工程概况

GJ1.2 钢结构子分部工程质量验收记录

GJ1.4 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

GJ1.6 施工现场质量管理检查记录

GJ1.7 深化设计施工图审查合格证书

GJ2    钢结构工程质量控制资料

GL2.1  图纸会审、设计变更、洽商记录

GJ2.3.1 钢结构见证取样送样复验报告汇总表

GJ2.3.1.1钢材复验报告

GJ2.3.1.2焊接材料复验报告

GJ2.3.1.3高强度螺栓连接副预拉力检验报告

GJ2.3.1.4高强度螺栓连接副扭矩系数检验报告

GJ2.3.1.5摩擦面抗滑移系数复验报告

GJ2.3.1.6网架节点承载力试验报告

GJ2.3.1.7焊接球焊缝超声波探伤或检查检验报告

GJ2.3.1.8螺栓球、焊接球、封板、锥头和套筒等检测报告

GJ2.3.1.9螺栓实物最小拉力载荷复验报告

GJ2.3.1.10防火涂料的粘结强度、抗压强度复验报告

GJ2.3.1.11其他试验报告

GJ2.4  隐蔽工程检验项目检查验收记录

GJ2.5  施工记录

GJ2.5.10不合格项的处理记录及验收记录

GJ3  检验及抽样检测资料

GJ3.1 检验及抽样检测汇总表

GJ3.1.1*钢结构超声波或射线探伤检测报告

GJ3.1.2高强度螺栓连接副施工扭矩检验报告

GJ3.1.5钢屋（托）架、桁架、钢梁、吊车梁等垂直垂直度度和侧向弯曲检测报告

GJ3.1.6钢柱垂直度检测报告

GJ3.1.7钢网架安装完成后及屋面工程完成后挠度检测报告

GJ3.1.8单层（多层及高层）钢结构主体结构整体垂直度检测报告

GJ3.1.9单层（多层及高层）钢结构主体结构整体平面弯曲检测报告

GJ3.1.10其他

C.0.4  幕墙部分

MQ1  管理资料

MQ1.1工程概况

MQ1.2幕墙子分部工程质量验收记录表

MQ1.3工程项目施工管理人员名单、岗位证书

MQ1.4施工现场质量管理检查记录

MQ1.8幕墙设计资质证书、施工企业资质证书

MQ2  质量控制资料

MQ2.1 图纸会审、设计变更、洽商记录

MQ2.3 施工试验报告及见证检测报告汇总表

MQ2.3.1幕墙工程材料、五金配件、构件和组件等材料复验报告

MQ2.3.2铝塑复合板的剥离强度复验报告

MQ2.3.3石材弯曲强度复验报告

MQ2.3.4室内花岗岩放射性复验报告

MQ2.3.5玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验的复验报告

MQ2.3.6石材幕墙结构密封胶的粘结强度复验报告

MQ2.3.7石材幕墙结构密封胶的污染性复验报告

MQ2.3.8硅酮结构密封胶、硅酮建筑密封胶相容性和剥离粘结性试验

报告

MQ2.3.9其他

MQ2.4  隐蔽工程项目验收记录

MQ2.4.1预埋件或后置埋件或后置螺栓连接件埋设隐蔽验收记录

MQ2.4.2构件连接节点、构件与主体结构的连接安装隐蔽验收记录

MQ2.4.3幕墙的伸缩缝、变形缝、沉降缝、防震缝及墙面转角处的构造节点隐蔽验收记录

MQ2.4.4幕墙防火构造隐蔽验收记录

MQ2.4.5幕墙防雷装置及防雷构造结点隐蔽验收记录

MQ2.4.6其他隐蔽验收记录

MQ2.5.1防雷装置测试记录

MQ3  工程安全和功能检验资料

MQ3.1后置埋件的现场拉拔强度检测报告

MQ3.2幕墙的抗风压性能、气密性能、水密性能及平面位移性能（当设计未对平面位移性能提出要求时，不检测）检测报告

C.0.5  建筑给排水及采暖部分

SN1.1建筑给排水及采暖工程概况

SN1.2建筑给排水及采暖分部工程质量验收记录

SN1.6工程项目施工人员名单及岗位证书

SN1.7建筑给排水及采暖施工现场质量管理记录

SN2.3材料、配件进场检（试）验报告、系统检测报告汇总表

SN2..3.1阀门的强度和严密性试验报告

SN2.3.2给水管道消毒检测报告

SN2.3.3太阳能热水器系统性能检测报告

SN2.3.4其他检测报告

SN2.5.1管道隐蔽验收记录

SN4  工程质量验收记录

SN4.1室内给水系统子分部工程质量验收记录

SN4.2室内排水系统安装子分部工程质量验收记录

SN4.3室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录

SN4.4卫生器具安装子分部工程质量验收记录

SN4.5室内采暖系统子分部工程质量验收记录

SN4.6室外给水管网子分部工程质量验收记录

SN4.7室外排水管网安装子分部工程质量验收记录

SN4.8室外供热管网子分部工程质量验收记录

SN4.9建筑中水系统及游泳池水系统安装子分部工程质量验收记录

SN4.10供热锅炉及辅助设备安装子分部工程质量验收记录

C.0.6  建筑电气部分

DQ1.1建筑电气工程概况

DQ1.2建筑电器分部工程质量验收记录

DQ1.6工程项目施工人员名单及岗位证书

DQ1.8建筑电气工程施工现场质量管理记录

DQ2   工程质量控制资料

DQ2.2.2材料、设备进场检（试）验报告汇总表

DQ2.2.2.1成套灯具的绝缘电阻、内部接线性能抽样检测报告

DQ2.2.2.2开关电气和机械性能现场抽样检测报告

DQ2.2.2.3插座电气和机械性能现场抽样检测报告

DQ2.2.2.4电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能抽样检测报告

DQ2.2.2.5导管现场抽样检测报告

DQ2.2.2.6型钢和电焊条抽样检测报告

DQ2.2.2.7镀锌制品和外线金具抽样检测报告

DQ2.5.1线槽、电导管安装隐蔽工程验收记录

DQ2.5.2重复接地（防雷接地）工程隐蔽验收记录

DQ2.5.3防雷接地系统布置简图

DQ2.5.4配线敷设施工隐蔽验收记录

DQ4  工程质量验收记录

DQ4.1 室外电气安装子分部工程质量验收记录

DQ4.2 变配电室安装子分部工程质量验收记录

DQ4.3 供电干线安装子分部工程质量验收记录

DQ4.4 电气动力安装子分部工程质量验收记录

DQ4.5 电气照明安装子分部工程质量验收记录

DQ4.6 备用和不间断电源安装子分部工程质量验收记录

DQ4.7 防雷及接地安装子分部工程质量验收记录

C.0.7  智能建筑部分

ZN1.1 智能房屋建筑工程概况

ZN1.2 智能建筑分部工程竣工验收结论汇总

ZN1.3 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

ZN1.4 智能房屋建筑工程施工现场质量管理检查记录

ZN2.2.1管道排列隐蔽验收记录

ZN2.2.2管道连接隐蔽工程验收记录

ZN2.2.3管口安放护圈标识隐蔽工程验收记录

ZN2.2.4接线盒及桥架加盖隐蔽工程验收记录

ZN2.2.5线缆对管道及线间绝缘电阻隐蔽工程验收记录

ZN2.26线缆接头外理隐蔽工程验收记录

ZN3.4 重大施工事故报告及处理

ZN4.1 通信网络系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.2信息网络子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.3 建筑设备监控系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.4 火灾报警及消防联动系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.5 安全防范系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.6 系统综合布线系统子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.7 智能化系统集成子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.8 电源与接地子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.9 环境子分部工程竣工验收结论汇总表

ZN4.10住宅（小区）智能化系统子分部工程竣工验收结论汇总表

C.0.8   通风与空调部分

KT1.1 通风空调工程概况表

KT1.2 通风与空调分部工程质量验收记录

KT1.6 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

KT1.8 施工现场质量管理记录

KT2.1 图纸会审记录、设计变更及洽商记录

KT2.3 材料、设备进场检验（试验）报告汇总表

KT2.3.1材料进场检验（试验）报告

KT2.3.2设备进场检验（试验）报告

KT3.5 通风、空调系统综合效能检测报告

KT4.1 送、排风系统子分部工程质量验收记录

KT4.2 防排烟系统子分部工程质量验收记录

KT4.3 除尘系统子分部工程质量验收记录

KT4.4 空调系统子分部工程质量验收记录

KT4.5 净化空调系统子分部工程质量验收记录

KT4.6 制冷系统子分部工程质量验收记录

KT4.7 通风与空调（空调水系统）子分部工程质量验收记录

C.0.9   建筑节能部分

JN1.1  建筑节能工程概况

JN1.2  建筑节能分部工程质量验收

JN1.4  工程项目管理人员名单及岗位证书

JN1.5  施工现场质量管理检查记录

JN2.3  主要材料、设备和构件进场复验报告、见证试验报告汇总表

JN.2.3.1保温板材的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度复验报告

JN2.3.2 聚苯板（EPS、XPS）等表观密度、尺寸稳定性、抗拉强度、导热系数复验报告

JN2.3.3 胶粘剂干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与水泥砂浆）复验报告

JN2.3.4 抹面、界面、抗裂砂浆干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度（与保温层）复验报告

JN2.3.5 耐碱玻纤网格布单位面积质量、耐碱拉伸断裂强力、断裂强力保留率复验报告

JN2.3.6热镀锌电焊丝网网孔大小、丝径、焊点抗拉力、热镀锌质量（抗腐蚀性能）复验报告

JN23.7  复合保温砂浆干密度、压缩强度、吸水率、导热系数复验报告

JN2.3.8 复合保温砂浆保温浆料同条件试件导热系数、干密度和压缩强度复验报告

JN2.3.9 硬质泡沫聚氨酯表观密度、压缩性能、拉拔强度、导热系数复验报告

JN2.3.10自保温墙体块材导热系数、密度和抗压强度复验报告

JN2.3.11锚固件拉拔力复验报告

JN2.3.12幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点复验报告

JN2.3.13幕墙隔热型材：抗拉强度、抗剪强度复验报告

JN2.3.14幕墙气密性检测报告

JN2.4.15严寒、寒冷地区：气密性、传热系数和中空玻璃露点复验报告

JN2.3.16夏热冬冷地区：气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点复验报告

JN2.3.17 散热器的单位散热量、金属热强度复验报告

JN2.3.18 采暖工程中保温材料的导热系数、密度、吸水率复验报告

JN2.3.19 空调风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出中静压、噪声及功率复验报告

JN2.3.20 绝热材料的导热系数、密度、吸水率复验报告

JN2.3.21 配电与照明节能工程电缆、电线截面和每芯导体电阻值复验

报告

JN2.3.22其他节能材料抽样复验报告

JN2.4.2.1被封闭的保温材料厚度和保温材料的固定隐蔽验收记录

JN2.4.2.2周边与墙体的接缝处保温材料的填充隐蔽验收记录

JN2.4.2.3构造缝、结构缝隐蔽验收记录

JN2.4.2.4隔气层隐蔽验收记录

JN2.4.2.5热桥部位、断桥节点隐蔽验收记录

JN2.4.2.6单元式幕墙板块间的接缝构造隐蔽验收记录

JN2.4.2.7冷凝水收集和排放构造隐蔽验收记录

JN2.4.2.8通风换气装置隐蔽验收记录

JN2.4.3 门窗节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.4 屋面节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.5 地面节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.6 采暖节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.7 通风与空调节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.8 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.9 配电与照明节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.10监测与控制节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.11建筑外遮阳节能分项工程隐蔽验收记录

JN2.4.12太阳能光伏系统隐蔽工程验收记录

JN2.4.13 其他隐蔽验收记录

JN4  太阳能热水系统子分部工程质量验收记录

JN5  太阳能光伏系统子分部工程质量验收记录

JN6  地源热泵系统子分部工程质量验收记录

C.0.10   电梯

DT1.1 电梯工程概况

DT1.2 电梯分部工程质量验收记录

DT1.5 工程项目施工管理人员名单及岗位证书

DT1.6 施工现场质量管理检查记录

DT2.1 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录

DT2.3 隐蔽工程验收记录

DT4.2 电梯安全装置检验报告

DT4.1 电力驱动曵引式或强制式电梯子分部工程质量验收记录

DT4.1.2土建交接检验质量验收记录

DT4.2 液压电梯子分部工程质量验收记录

DT4.2.2土建交接检验质量验收记录

DT4.3 自动扶梯、自动人行道安装子分部工程质量验收记录

电梯监督检验报告（一梯一份）

四、建设工程竣工图（D类）

JG2.1.1  建筑竣工图

JG2.1.2  结构竣工图

JG2.1.3  钢结构竣工图

JG2.1.4  幕墙竣工图

JG2.1.5  建筑给水、排水与采暖竣工图

JG2.1.6  通风与空调工程竣工图

JG2.1.7  建筑电气竣工图

JG2.1.8  电梯部分竣工图

JG2.1.9  智能建筑部分竣工图

JG2.3.1  地上部分的道路、绿化、庭院照明、喷泉喷灌等竣工图

JG2.3.2  地下部分的各种市政、电力、电信管线等竣工图

注：

- 根据江苏省工程建设标准《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规范》（DGJ32/TJ143—2012）编制

- 此排序表为移交纸质档案的内容，同时一并报送相应的工程电子档案、声像档案

- 竣工图折叠成A4（210㎜×297㎜）标准，折叠后图签外露。

二〇一三年八月